## Foglio1
Progetto “Institutional strengthening of the Albanian Ministry of Agriculture and Rural Development for the management of food safety - SAFIAL" Gara di appalto per la fornitura di strumentazione per i laboratori dell’AKU - National Food Authority sede di Durazzo in Albania Ref. SAFIAL_03 del 07/09/2022 OFFERTA ECONOMICA | [8 empty] | Periodo di validità dell'offerta:
I prezzi sono quotati in EURO
| ITEM | Quantità | Prezzo unitario (IVA esclusa) | Prezzo totale (IVA esclusa) | MANUALE (inglese e, se possibile, albanese) | Tempi di consegna, installazione e collaudo (giorni) | Durata GARANZIA (mesi) | GARANZIA (modalità) | Note
1 | Sistema per analisi di azoto e proteine con accessori | 1
2 | Sistema semiautomatico di estrazione a solvente operante con la tecnica Randall con accessori | 1 |  | 0
3 | Miscelatore/Omogeneizzatore a velocità variabile (almeno fino a 20.000 rpm) con bicchiere acciaio inox | 1 |  | 0
4 | Spettrofotometro UV Vis (range di misura nell’intervallo minimo 190 – 900 nm) con software | 1 |  | 0
5 | pHmetro da banco con display, alimentatore, portaelettrodo e elettrodo combinato con sensore di temperatura | 1 |  | 0
6 | Rifrattometro digitale, con compensazione automatica della temperatura (da + 10 +40 °c) | 1 |  | 0
7 | Polarimetro per misurazione della rotazione ottica con sorgente a led | 1 |  | 0
8 | Crioscopio per analisi latte | 1 |  | 0
9 | Sistema per la distillazione dell’alcol in bevande alcoliche | 3 |  | 0
10 | Agitatore magnetico riscaldante (con piastra in ceramica con lato da almeno 150 mm) | 3 |  | 0
11 | Bilancia tecnica 0.01g autocalibrante con display | 2 |  | 0
12 | Bilancia analitica 0.0001 g autocalibrante con display | 3 |  | 0
13 | Agitatore vortex con velocità regolabile | 3 |  | 0
14 | Stufa termostatica a circolazione forzata di aria (volume interno di almeno 160 litri) | 1 |  | 0
15 | Stufa termostatica a ventilazione naturale (volume interno superiore a 100 litri) | 2 |  | 0
16 | Incubatore termostatato a ventilazione naturale (volume interno superiore a 70 litri) | 5 |  | 0
17 | Tavolo di pesata per assorbire oscillazioni e vibrazioni | 2 |  | 0
18 | Cappa da pavimento (autoportante) a flusso laminare per microbiologia (con larghezza interna utile non inferiore a 145 cm) | 1 |  | 0
19 | Cappa da banco a flusso laminare per microbiologia (con tavolo smontabile per eventuale posizionamento a pavimento) larghezza interna utile non inferiore a 70 cm | 1 |  | 0
20 | Centrifuga da banco gestita da microprocessore (velocità da almeno 250 rpm a 5500 rpm regolabile) | 1 |  | 0
21 | Stereomicroscopio con tubo di osservazione trinoculare e camera digitale | 2 |  | 0
22 | Contacolonie manuale per conta di colonie di batteri in capsule Petri | 1 |  | 0
23 | Omogeneizzatore da laboratorio a pale (tipo Stomacher) per volumi fino a 400 ml | 1 |  | 0
24 | Microcentrifuga da banco (con velocità almeno fino a 12000 rpm regolabile mediante manopola) | 1 |  | 0
25 | Spettrofotometro automatico a filtri per micropiastre a 96 pozzetti (operante nel range 340-850 nm) | 1 |  | 0
26 | Agitatore orbitale (con velocità almeno fino a 300 rpm regolabile in continuo) | 1 |  | 0
27 | Densimetro digitale palmare per misure su vino, mosto e birra | 1 |  | 0
28 | Riscaldatore termoblocco a secco (con monoblocco in alluminio da 24 provette da 1.5 ml) | 1 |  | 0
29 | Produttore di ghiaccio in scaglie (capacità di stoccaggio di almeno 20 litri) | 1 |  | 0
30 | Sistema di produzione di acqua tipo I e II rispondente alle specifiche ASTM | 1 |  | 0
31 | Trasporto, consegna al piano, installazione e collaudo | A corpo per i 30 item |  | 0
| TOTALE |  |  | 0
NOTE: | MANUALI E DOCUMENTI TECNICI | OBBLIGATORIAMENTE IN INGLESE E PREFERIBILMENTE, SE POSSIBILE, ANCHE IN ALBANESE.
| Durata GARANZIA | STRUMENTAZIONE: 24 MESI (MINIMO), ACCESSORI: 12 MESI (MINIMO), O MAGGIORE OFFERTA DALLA CASA PRODUTTRICE.
| MODALITA' GARANZIA | Indicare se a mezzo spedizione in Italia o mediante assistenza tecnica in loco (in questo caso indicare nella colonna "note" la ragione sociale, sede e numero di telefono del centro designato)
| TEMPI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO | MASSIMO 90 GIORNI DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
| Data | Timbro Ditta e firma Legale Rappresentante